Led-valolista

Jokaisen valolistan mukana tulee jatkopala, virtajohto ja kiinnityslevyt:

Jatkopalalla pystytään valolistoja jatkamaan peräkkäin:

Led-valolista ominaisuudet:

Koko: 				33mm x 8mm x 300/500/1000

Värilämpötila: 		2700-6500K

Valokulma:			90°

Maksimilinkitys:		36W

Toimintalämpötila:		-20 – 40°C

Takuu:				48kk

Asennus:			2 kpl kiinnityslevyjä ja M2.6x10 ruuvit

Suojausluokka:		IP20, Vain sisäkäyttöön

LR-Kulma					LR-Kytkin

Led-valolistan kohdekuvia: